## Arkusz1
Przykładowy projekt systemu alarmowego opoartego o centralę NeoGSM-IP:
https://ropam.com.pl/wsparcie/pliki/an_system_alarmowy_neogsmip.pdf
Schemat podłączenia sterownika rolet EXP-SROL8-RN:
https://ropam.com.pl/wsparcie/wp-content/uploads/2020/08/EXP-SROL8-RN_schemat.pdf
Schemat podłączenia sterownika oświetlenia EXP-LIGHT16-RN:
https://ropam.com.pl/wsparcie/wp-content/uploads/2020/12/Schemat.pdf
Zestawienie Produktów:
LP: | Nazwa: | Cena netto: | ilość: | Wartość netto: | Stawka VAT: | Wartość VAT: | Wartość brutto: |  |  | Podsumowanie:
|  |  | 1 | Podsumowanie: | Suma Netto: | Kwota Podatku: | Suma Brutto: | 0 | 0 | Suma Netto:
|  |  | 1 |  | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 | 0 | Kwota Podatku:
[8 empty] | 0 | 0 | Suma Brutto:
[8 empty] | 0 | 0 | PLN
[8 empty] | 0 | 0 | 23
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0

## Arkusz2
Neo-IP-PS-SET | Neo-IP-PS-SET: Neo-IP-PS/O-R3P/PS-3024/ zestaw, centrala alarmowa IP (WIFI) w obudowie natynkowej, zasilacz AC/DC, 2 strefy, BIx8-32, BOx8-24, AI,TEMPx2, Ari, opcje: EXP-LAN, EXP-LTE | 638 | B
Neo-IP-SET | Neo-IP-SET: Neo-IP/O-R3P/PSR-ECO-2012/ zestaw, centrala alarmowa IP (WIFI) w obudowie natynkowej z zasilaczem ECO , 2 strefy, BIx8-32, BOx8-24, AI,TEMPx2, Ari, opcje: EXP-LAN, EXP-LTE. | 907 | B
Neo-IP | Neo-IP centrala alarmowa z IP (WIFI), 12VDC zasilanie PSR-ECO, 2 strefy, BIx8-32, BOx8-24, AI,TEMPx2, Ari, opcje: EXP-LAN, EXP-LTE, PCB. | 602 | B
Neo-IP-D9M | Neo-IP-D9M centrala alarmowa z IP (WIFI), 12VDC zasilanie PSR-ECO, 2 strefy, BIx8-32, BOx8-24, AI,TEMPx2, Ari, opcje: EXP-LAN, EXP-LTE, obudowa DIN-9M. | 642 | B
Neo-IP-PS | Neo-IP-PS centrala alarmowa z IP (WIFI), zasilanie 17VAC/24VDC, zasilacz 12V/1,5A, 2 strefy, BIx8-32, BOx8-24, AI,TEMPx2, Ari, opcje: EXP-LAN, EXP-LTE, PCB. | 622 | B
Neo-IP-PS-D9M | Neo-IP-PS-D9M centrala alarmowa z IP (WIFI) zasilanie 17VAC/24VDC, zasilacz 12V/1,5A, 2 strefy, BIx8-32, BOx8-24, AI,TEMPx2, Ari, opcje: EXP-LAN, EXP-LTE, obudowa DIN-9M. | 662 | B
Neo-IP-64-SET | Neo-IP-64-SET: Neo-IP-64/O-R4D/PSR-ECO-5012-RS zestaw, centrala alarmowa IP (WIFI ant zewn.), w obudowie natynkowej z zasilaczem ECO, antena WIFI, 4 strefy, BIx16-64, BOx8-40, AI,TEMP/RH/AQ, Ari, opcje: EXP-LAN, EXP-LTE. | 1528 | B
Neo-IP-64 | Neo-IP-64 centrala alarmowa z IP (WIFI ant zewn.), 12VDC zasilanie PSR-ECO, 4 strefy, BIx16-64, BOx8-40, TEMP/RH/AQ, Ari, opcje: EXP-LAN, EXP-LTE, PCB. | 1134 | B
Neo-IP-64-D12M | Neo-IP-64-D9M centrala alarmowa z IP (WIFI ant zewn.), 12VDC zasilanie PSR-ECO, 4 strefy, BIx16-64, BOx8-40, AI, TEMP/RH/AQ, Ari, opcje: EXP-LAN, EXP-LTE, obudowa DIN-12M. | 1218 | B
Neo-IP-64-PS | Neo-IP-64-PS centrala alarmowa z IP (WIFI ant zewn.), zasilanie 17VAC/24VDC, zasilacz 12V/1,5A, 4 strefy, BIx16-64, BOx8-40, AI, TEMP/RH/AQ, Ari, opcje: EXP-LAN, EXP-LTE, PCB. | 1193 | B
Neo-IP-64-PS-D12M | Neo-IP-64-PS-D12M centrala alarmowa z IP (WIFI ant zewn.), zasilanie 17VAC/24VDC, zasilacz 12V/1,5A, 4 strefy, BIx16-64, BOx8-40, AI, TEMP/RH/AQ, Ari, opcje: EXP-LAN, EXP-LTE obudowa DIN-12M. | 1276 | B
NeoLTE-IP-PS-SET | NeoLTE-IP-PS-SET: NeoLTE-IP-PS/O-R3P/PS-3024/AT-GSM-MINI90 zestaw, centrala alarmowa LTE/IP (WIFI), obudowa natynkowa, zasilacz AC/DC , 2 strefy, BIx8-32, BOx8-24, AI,TEMPx2, Ari, opcje: EXP-LAN. | 860 | B
NeoLTE-IP-SET | NeoLTE-IP-SET: NeoLTE-IP/O-R3P/PSR-ECO-2012/AT-GSM-MINI90 zestaw, centrala alarmowa LTE/IP (WIFI) w obudowie natynkowej z zasilaczem ECO , 2 strefy, BIx8-32, BOx8-24, AI,TEMPx2, Ari, opcje: EXP-LAN. | 1096 | B
NeoLTE-IP | NeoLTE-IP centrala alarmowa z LTE/IP (WIFI), 12VDC zasilanie PSR-ECO, 2 strefy, BIx8-32, BOx8-24, AI,TEMPx2, Ari, opcje: EXP-LAN, PCB. | 803 | B
NeoLTE-IP-D9M | NeoLTE-IP-D9M centrala alarmowa z LTE/IP (WIFI), 12VDC zasilanie PSR-ECO, 2 strefy, BIx8-32, BOx8-24, AI,TEMPx2, Ari, opcje: EXP-LAN, obudowa DIN-9M. | 842 | B
NeoLTE-IP-PS | NeoLTE-IP-PS centrala alarmowa z LTE/IP (WIFI), zasilanie 17VAC/24VDC, zasilacz 12V/1,5A, 2 strefy, BIx8-32, BOx8-24, AI,TEMPx2, Ari, opcje: EXP-LAN, PCB | 842 | B
NeoLTE-IP-PS-D9M | NeoLTE-IP-PS-D9M centrala alarmowa z LTE/IP (WIFI) zasilanie 17VAC/24VDC, zasilacz 12V/1,5A, 2 strefy, BIx8-32, BOx8-24, AI,TEMPx2, Ari, opcje: EXP-LAN, obudowa DIN-9M. | 902 | B
NeoLTE-IP-64-SET | NeoLTE-IP-64-SET: NeoLTE-IP-64/O-R4D/PSR-ECO-5012-RS zestaw, centrala alarmowa IP (WIFI ant zewn.), w obudowie natynkowej z zasilaczem ECO, antena WIFI i LTE (zewn.), 4 strefy, BIx16-64, BOx8-40, AI,TEMP/RH/AQ, Ari, opcje: EXP-LAN. | 1724 | B
NeoLTE-IP-64 | NeoLTE-IP-64 centrala alarmowa z LTE/IP (WIFI ant zewn.), 12VDC zasilanie PSR-ECO, 4 strefy, BIx16-64, BOx8-40, TEMP/RH/AQ, Ari, opcje: EXP-LAN, PCB. | 1314 | B
NeoLTE-IP-64-D12M | NeoLTE-IP-64-D12M centrala alarmowa z LTE/IP (WIFI ant zewn.), 12VDC zasilanie PSR-ECO, 4 strefy, BIx16-64, BOx8-40, AI, TEMP/RH/AQ, Ari, opcje: EXP-LAN, obudowa DIN-12M. | 1398 | B
NeoLTE-IP-64-PS | NeoLTE-IP-64-PS centrala alarmowa z LTE/IP (WIFI ant zewn.), zasilanie 17VAC/24VDC, zasilacz 12V/1,5A, 4 strefy, BIx16-64, BOx8-40, AI, TEMP/RH/AQ, Ari, opcje: EXP-LAN, PCB. | 1373 | B
NeoLTE-IP-64-PS-D12M | NeoLTE-IP-64-PS-D12M centrala alarmowa z LTE/IP (WIFI ant zewn.), zasilanie 17VAC/24VDC, zasilacz 12V/1,5A, 4 strefy, BIx16-64, BOx8-40, AI, TEMP/RH/AQ, Ari, opcje: EXP-LAN, obudowa DIN-12M. | 1456 | B
EXP-LAN | EXP-LAN port Ethernet: 10/100 BaseT, RJ45, kompatybilność: Neo-IP/-64, NeoLTE-IP/-64, NeoGSM-IP/-64, PCB moduł lokalny. | 166 | B
EXP-LTE | EXP-LTE modem LTE, obsługa sieci 2G/4G kompatybilność: Neo-IP/-64, PCB moduł lokalny, wymagana antena GSM/LTE. | 200 | B
TPR-7W | TPR-7W panel dotykowy, 7” TFT LCD, dotyk pojemnościowy, obudowa: szklo+ABS, natynkowa, kolor biały, 182x120x17mm, złącza zaciskowe, kompatybilność: NeoLTE-IP-64, Neo-IP-64, NeoGSM-IP-64, montaż na płaskim podłożu lub puszka fi60mm. | 822 | B
TPR-7B | TPR-7W panel dotykowy, 7” TFT LCD, dotyk pojemnościowy, obudowa: szklo+ABS, natynkowa, kolor czarny, 182x120x17mm, złącza zaciskowe, kompatybilność: NeoLTE-IP-64, Neo-IP-64, NeoGSM-IP-64, montaż na płaskim podłożu lub puszka fi60mm. | 822 | B
TPR-4W-P | TPR-4W-P panel dotykowy, 4,3” TFT LCD, dotyk pojemnościowy, obudowa: szklo+ABS, natynkowa, kolor biały,123x89x18mm, montaż na płaskim podłożu lub puszka fi60, złącza nierozłączne, kompatybilność: Neo-IP/-64, NeoLTE-IP/-64, NeoGSM-IP/-64. | 570 | B
TPR-4B-P | TPR-4B-P panel dotykowy, 4,3” TFT LCD, dotyk pojemnościowy, obudowa: szklo+ABS, natynkowa, kolor czarny,123x89x18mm, montaż na płaskim podłożu lub puszka fi60, złącza nierozłączne, kompatybilność: Neo-IP/-64, NeoLTE-IP/-64, NeoGSM-IP/-64. | 570 | B
TK-4W | TK-4W klawiatura dotykowa, strefowa: biała, obudowa: ABS, natynkowa, kolor biały, 123x89x18mm, system: Neo-IP/-64, NeoLTE-IP/-64, NeoGSM-IP/-64, OptimaGSM. | 297 | B
TK-4B | TK-4B klawiatura dotykowa, strefowa: biała, obudowa: ABS, natynkowa, kolor czarny, 123x89x18mm, system: Neo-IP/-64, NeoLTE-IP/-64, NeoGSM-IP/-64, OptimaGSM | 297 | B
EXP-NFC-RN | EXP-NFC-RN wewnętrzny czytnik zbliżeniowy Mifare 13.56MHz, obsługa kart i breloków MF 1kB, Bluetooth* kompatybilność: NeoLTE-IP-64, Neo-IP-64, NeoGSM-IP-64, do 32 breloków/kart (4 breloki w zestawie), 2 wejscia, 1 wyjście przekaźnikowe i tranzystorowe, magistrala RopamNET obudowa natynkowa, biała, (*BTready - współpraca z aplikacją i sterowania przez Bluetooth - w przygotowaniu) | 320 | B
MFT-1 | MFT-1 brelok zbliżeniowy Mifare z pamięcią 1kB, standard 13,56 MHz Mifare | 7 | B
MFC-1 | MFC-1 karta zbliżeniowa Mifare z pamięcią 1kB, standard 13,56 MHz Mifare PCV, rozmiar ISO 86×54×0,8mm | 5 | B
BasicLTE-PS-SET | BasicLTE-PS-SET: BasicLTE-PS/AT-GSM-MINI90/O-R3P/PS-3024/ zestaw, moduł LTE w obudowie natynkowej z zasilaczem AC/DC i anteną GSM/LTE. | 660 | B
BasicLTE-SET | BasicLTE-SET: BasicLTE/AT-GSM-MINI90/O-R3P/PSR-ECO-2012/ zestaw, moduł LTE w obudowie natynkowej z zasilaczem -ECO i anteną GSM/LTE. | 795 | B
BasicLTE | BasicLTE moduł powiadomienia i sterowania LTE (2G/4G), 12VDC, TELx8, E-MAIL x8, BIx6+ BI/AIx2, BOx4, app/SMS/CALL/E-MAIL, TEMP/RHx1, PCB. | 497 | B
BasicLTE-D4M | BasicLTE-D4M moduł powiadomienia i sterowania LTE (2G/4G), 12VDC, TELx8, E-MAIL x8, BIx6+ BI/AIx2, BOx4, app/SMS/CALL/E-MAIL, TEMP/RHx1, obudowa DIN-4M. | 542 | B
BasicLTE-PS | BasicLTE-PS moduł powiadomienia i sterowania LTE (2G/4G), 16VAC/24VDC, zasilacz buforowy 12V/1,5A, TELx8, E-MAIL x8, BIx6+ BI/AIx2, BOx4, app/SMS/CALL/E-MAIL, TEMP/RHx1, PCB. | 565 | B
BasicLTE-PS-D4M | BasicLTE-PS-D4M moduł powiadomienia i sterowania LTE (2G/4G), 16VAC/24VDC, zasilacz buforowy 12V/1,5A, TELx8, BIx8, BOx4, AI, app/SMS/VOICE/CLIP, TEMP/RHx1, obudowa DIN-4M. | 601 | B
BasicLTE-BOX | BasicLTE-BOX zestaw moduł LTE + AT-GSM-MINI90 w obudowie natynkowej, 12VDC, TELx8, E-MAIL x8, BIx6+ BI/AIx2, BOx4, app/SMS/CALL/E-MAIL, TEMP/RHx1. | 546 | B
MultiLTE-RF | MultiLTE-RF moduł powiadomienia i sterowania LTE, 12VDC, TELx1-1000, odbiornik RF, sterowanie TR-4Hx1000, E-MAIL x8, BIx6+ BI/AIx2, BOx4, app/SMS/CALL/E-MAIL, TEMP/RHx1, PCB. | 860 | B
MultiLTE-RF-D4M | MultiLTE-RF-D4M moduł powiadomienia i sterowania LTE, 12VDC, TELx1-1000, odbiornik RF, sterowanie TR-4Hx1000, E-MAIL x8, BIx6+ BI/AIx2, BOx4, app/SMS/CALL/E-MAIL, TEMP/RHx1, obudowa DIN 4M. | 897 | B
MultiLTE-RF-PS | MultiLTE-RF-PS moduł powiadomienia i sterowania LTE, zasilanie 16VAC/24VDC, zasilacz 12V/1,5A, TELx1-1000, odbiornik RF, sterowanie TR-4Hx1000, E-MAIL x8, BIx6+ BI/AIx2, BOx4, app/SMS/CALL/E-MAIL, TEMP/RHx1, PCB. | 900 | B
MultiLTE-RF-PS-D4M | MultiLTE-RF-PS-D4M moduł powiadomienia i sterowania LTE, zasilanie 16VAC/24VDC, zasilacz 12V/1,5A, TELx1-1000, EXP-RF, sterowanie TR-4Hx1000, E-MAIL x8, BIx6+ BI/AIx2, BOx4, app/SMS/CALL/E-MAIL, TEMP/RHx1, obudowa DIN 4M. | 955 | B
MultiLTE-RF-SETH | MultiLTE-RF-SETH: MultiLTE-RF/AT-GSM-MINI90/zasilacz 230VAC/12VDC zestaw w obudowie hermetycznej, zasilanie 12VDC/230VAC , zaprogramowany do sterowania bramą, szlabanem, konfiguracja nr. tel. mozliwa przez SMS/aplikację RopamBasic. | 1050 | B
Basic4G-PS-SET | Basic4G-PS-SET: Basic4G-PS/AT-GSM-MINI90/O-R3P/PS-3024/ zestaw, moduł LTE w obudowie natynkowej z zasilaczem AC/DC i anteną GSM/LTE. | 510 | B
Basic4G-SET | Basic4G-SET: Basic4G/AT-GSM-MINI90/O-R3P/PSR-ECO-2012/ zestaw, moduł LTE w obudowie natynkowej z zasilaczem -ECO i anteną GSM/LTE. | 645 | B
Basic4G | Basic4G moduł komunikacyjny LTE (2G/4G), 12VDC, TELx8, E-MAIL x8, BIx6+ BI/AIx2, BOx4, SMS/CALL/E-MAIL, TEMP/RHx1, PCB. | 347 | B
Basic4G-D4M | Basic4G-D4M moduł komunikacyjny LTE (2G/4G), 12VDC, TELx8, E-MAIL x8, BIx6+ BI/AIx2, BOx4, SMS/CALL/E-MAIL, TEMP/RHx1, obudowa DIN-4M. | 392 | B
Basic4G-PS | Basic4G-PS moduł powiadomienia i sterowania LTE (2G/4G), 16VAC/24VDC, zasilacz buforowy 12V/1,5A, TELx8, E-MAIL x8, BIx6+ BI/AIx2, BOx4, SMS/CALL/E-MAIL, TEMP/RHx1, PCB. | 415 | B
Basic4G-PS-D4M | Basic4G-PS-D4M moduł komunikacyjny LTE (2G/4G), 16VAC/24VDC, zasilacz buforowy 12V/1,5A, TELx8, BIx8, BOx4, AI, SMS/VOICE/CLIP, TEMP/RHx1, obudowa DIN-4M. | 451 | B
Basic4G-BOX | Basic4G-BOX zestaw moduł LTE + AT-GSM-MINI90 w obudowie natynkowej, 12VDC, TELx8, E-MAIL x8, BIx6+ BI/AIx2, BOx4, SMS/CALL/E-MAIL, TEMP/RHx1. | 396 | B
Basic4G-RopamBasic | Basic4G-RopamBasic: licencja na uruchomienie aplikacji RopamBasic, generowana cyfrowo na podstawie ID modułu, wymaga wgrania do modułu przez program BasicLTE Manager | 150 | B
LCD-HMI-D4M | LCD-HMI-D4M Panel LCD-HMI w obudowie na szynę DIN 4 moduły, kompatybilność: BasicLTE, MultiLTE, BasicGSM 2, MultiGSM 2 (bez -PS) | 190 | B
EXP-RF | EXP-RF Odbiornik RF 433 MHz do sterowania pilotami TR-4x, moduł lokalny, PCB, kompatybilność: BasicLTE/-PS | 60 | B
APm-ari | APm-ari kontroler, systemu bezprzewodowego ari, ISM 868 MHz, magistrala RopamNET, obudowa natynkowa biała, kompatybilność: Neo-IP/-64, NeoLTE-IP/-64, NeoGSM-IP/-64, | 170 | B
PIR-ari | PIR-ari cyfrowa, bezprzewodowa, pasywna czujka podczerwieni, system ari, szerokokątna, wewnętrzna, bateria ER14505. | 170 | B
MGD-ari-WH | MGD-ari-WH bezprzewodowa czujka magnetyczna, system ari, biała, bateria ER14250. | 150 | B
FS-ari | FS-ari bezprzewodowa czujka zalania wodą, sonda-1m, system ari, biała, bateria ER14250. | 160 | B
OSD-ari | OSD-ari optyczna, bezprzewodowa, czujka dymu, system ari, wewnętrzna, natynkowa, biała, bateria ER14505. | 190 | B
TX4-ari-BCH | TX4-ari-BCH pilot 4-kanałowy do dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ari, obudowa czarna + chromowy bok, bat. CR2032. | 170 | B
TX4-ari-B | TX4-ari-B pilot 4-kanałowy do dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ari, obudowa czarna, bat. CR2032. | 150 | B
TX4-ari-W | TX4-ari-B pilot 4-kanałowy do dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ari, obudowa biała, bat. CR2032. | 150 | B
IO-ari | IO-ari bezprzewodowy moduł wejścia/wyjścia system ari, wewnętrzny, obudowa natynkowa, biała, bateria ER14250. | 170 | B
RHT-ari | RHT-ari bezprzewodowy czujnik wilgotności i temperatury, wewnętrzny, obudowa natynkowa, biała, bateria ER14505. | 190 | B
IO-ari-230V | IO-ari-230V bezprzewodowy, douszkowy, dwukanałowy sterownik 230VAC, 2xNO, 2xIN (N). | 215 | B
SROL-ari | SROL-ari bezprzewodowy, douszkowy sterownik rolety 230VAC, amperometryka, status rolety w aplikacji i panelu dotykowym (-IP-64). | 190 | B
BAT- ER14505M | BAT- ER14505M bateria litowa 3.6V, 2000mAh AA, kompatybilność: PIR-ari, OSD-ari. | 22 | B
BAT- ER14250 | BAT- ER14250 bateria litowa 3.6V, 1200mAh, 1/2 AA, kompatybilność: MGD-ari, FS-ari, IO-ari | 14 | B
H-TX4 | H-TX4 uchwyt naścienny do pilotów TX4-ari, przeźroczysty 68x52x15mm | 25 | A
RF-4C | RF-4C Odbiornik sterownika radiowego, 433MHz, superheterodyna, 4 kanały, praca systemowa: Neo-IP/-64, NeoLTE-IP/-64, NeoGSM-IP/-64, OptimaGSM lub autonomiczna, obudowa natynkowa. | 165 | B
RF-4C-2K | RF-4C-2K Sterownik radiowy, 433MHz, superheterodyna, 4 kanały, praca systemowa: Neo-IP/-64, NeoLTE-IP/-64, NeoGSM-IP/-64, OptimaGSM lub autonomiczna, obudowa natynkowa, 2 piloty TR-4H. | 240 | B
TR-4 | TR-4 pilot 4-kanałowy, 433MHz, bateria 27A/12V, przeznaczenie: RF-4. | 50 | B
TR-4H | TR-4H pilot 4-kanałowy, 433MHz, bateria 27A/12V, współpraca z RF-4, MultiLTE-RF, EXP-RF. bryzgoszczelny. | 50 | B
TR-4H-ID | TR-4H-ID pilot 4-kanałowy, 433MHz, dedykowany do MultiLTE-RF, ID pilota- naklejka, bateria 27A, bryzgoszczelny. | 60 | B
EXP-RF | EXP-RF Odbiornik RF 433 MHz do sterowania pilotami TR-4x, moduł lokalny, PCB, kompatybilność: BasicLTE/-PS. Basic4G/-PS. | 60 | B
EXP-I8 | EXP-I8 - ekspander, moduł 8 wejść BI, kompatybilność: Neo-IP, NeoLTE-IP, NeoGSM-IP, ekspander lokalny, PCB. | 131 | B
EXP-I8-D2M | EXP-I8-D2M - ekspander, moduł 8 wejść BI, kompatybilność:Neo-IP, NeolLTE-IP, NeoGSM-IP, ekspander lokalny, obudowa DIN-2M. | 166 | B
EXP-I8-RN | EXP-I8-RN - ekspander, moduł 8 wejść BI, kompatybilmość: Neo-IP/-64, NeoLTE-IP/-64, NeoGSM-IP/-64, magistrala RopamNET, PCB. | 172 | B
EXP-I8-RN-D4M | EXP-I8-RN - ekspander, moduł 8 wejść BI, kompatybilmość: Neo-IP/-64, NeoLTE-IP/-64, NeoGSM-IP/-64, magistrala RopamNET, obudowa DIN 4M. | 208 | B
EXP-O8T-RN | EXP-O8T-RN Ekspander, moduł 8 wyjść tranzystorowych BO, 0,7A/30VDC, OCP, OVP, kompatybilność: Neo-IP/-64, NeolLTE-IP/-64, NeoGSM-IP/-64 magistrala RopamNET, PCB. | 228 | B
EXP-O8T-RN-D4M | EXP-O8T-RN-D4M Ekspander, moduł 8 wyjść tranzystorowych BO, 0,7A/30VDC, OCP, OVP, kompatybilność: Neo-IP/-64, NeolLTE-IP/-64, NeoGSM-IP/-64, magistrala RopamNET, obudowa DIN 4M. | 288 | B
EXP-O8R-RN-D9M | EXP-O8R-RN-D9M Ekspander, moduł 8 wyjść przekaźnikowych BO, 8A/250V, kompatybilność: Neo-IP/-64, NeoLTE-IP/-64, NeoGSM-IP/-64 magistrala RopamNET, obudowa DIN 9M. | 394 | B
SROL-S | SROL-S przewodowy sterownik rolet, dopuszkowy, ze sterowaniem lokalnym 230VAC i centralnym 12VDC, kompatybilność: Neo-IP/-64, NeoLTE-IP/-64. | 131 | A
EXP-SROL8-RN | EXP-SROL8-RN moduł roletowy autonomiczny ze sterowaniem centralnym, 8 rolet 230V, 8x2 wejść łączników, magistrala RopamNET,status rolety w aplikacji i panelu dotykowym, kompatybilność: Neo-IP-64, NeoLTE-IP-64, NeoGSM-IP-64, obudowa DIN 12M. | 1663 | A
EXP-LIGHT16-RN | EXP-LIGHT16-RN moduł przekaźników bistabilnych, BO 16x 8A/230V, 16x wejść łączników dzwonkowych, magistrala RopamNET,, kompatybilność: Neo-IP-64, NeoLTE-IP-64, NeoGSM-IP-64, obudowa DIN 12M. | 1163 | A
EXP-Zigbee-RN | EXP-Zigbee-RN ekspander, bramka Zigbee, kompatybilmość:NeoLTE-IP-64/Neo-IP-64, magistrala RopamNET, antena modemowa, obudowa DIN 4M | 350 | A
TSR-1 | TSR-1 cyfrowy, przewodowy czujnik temperatury, pomiar:-20°C do +70°C, magistrala TSR: Neo-IP/-64, NeolLTE-IP/-64, BasicLTE/Basic4G/MultiLTE, sonda+ przewód PVC 3m. | 75 | B
TSR-1-HT | TSR-1-HT cyfrowy, przewodowy czujnik temperatury, pomiar:-55°C do +125°C, magistrala TSR: Neo-IP/-64, NeolLTE-IP/-64, BasicLTE/Basic4G/MultiLTE, sonda+ przewód teflonowy, ciepłoodporny 1m. | 94 | B
TSR-1-TEL | TSR-1-TEL cyfrowy czujnik temperatury, pomiar:-20°C do +70°C, magistrala TSR: Neo-IP/-64, NeolLTE-IP/-64, BasicLTE/Basic4G/MultiLTE, sonda+ przewód telefoniczny, płaski PVC 3m. | 94 | B
TSR-2 | TSR-2 cyfrowy, przewodowy czujnik temperatury, pomiar:-20°C do +70°C (powietrze), magistrala TSR: Neo-IP/-64, NeolLTE-IP/-64, BasicLTE/Basic4G/MultiLTE, obudowa natynkowa, biała. | 119 | B
TSR-H-RN | TSR-H-RN przewodowy czujnik temperatury,-20..+80°C, magistrala RopamNET, kompatybilność: Neo-IP-64, NeoLTE-IP-64, NeoGSM-IP-64, obudowa natynkowa ABS, IP65 do pracy w trudnych warunkach, | 297 | B
RHT-2 | RHT-2 cyfrowy, przewodowy czujnik wilgotności i temperatury, pomiar wilgotności: 0-100 %RH bez kondensacji, pomiar temp: -20°C do +80°C (powietrze), obudowa natynkowa, biała, magistrala TSR: Neo-IP/-64, NeoLTE-IP/-64, BasicLTE/Basic4G/MultiLTE, lub uniwersalne 2 wyjścia analogowe 0-10V: TEMP. /HUM. | 214 | B
RHT-2H | RHT-2 cyfrowy, przewodowy czujnik wilgotności i temperatury, pomiar wilgotności: 0-100 %RH bez kondensacji, pomiar temp: -20°C do +80°C (powietrze), obudowa natynkowa ABS, IP65 z filtrem ochronnym (IP63) do pracy w trudnych warunkach, magistrala TSR: Neo-IP/-64, NeolLTE-IP/-64, NeoGSM-IP/-64, BasicLTE/MultiLTE, BasicGSM/MultiGSM lub uniwersalne 2 wyjścia analogowe 0-10V: TEMP. /HUM. | 297 | B
RHT-RN | RHT-RN przewodowy czujnik wilgotności i temperatury (powietrze),-20..+80°C, 0..100 %RH, magistrala RopamNET, kompatybilność: Neo-IP-64, NeoLTE-IP-64, NeoGSM-IP-64, obudowa natynkowa biała. | 214 | B
RHT-H-RN | RHT-H-RN przewodowy czujnik wilgotności i temperatury (powietrze),-20..+80°C, 0..100 %RH, magistrala RopamNET, kompatybilność: Neo-IP-64, NeoLTE-IP-64, NeoGSM-IP-64, obudowa natynkowa ABS, IP65 z filtrem ochronnym (IP63) do pracy w trudnych warunkach. | 297 | B
RHT-AQ-RN | RHT-AQ-RN przewodowy czujnik temperatury, wilgotności i jakości powietrza: stężenie CO2 i TVOC, -20..+80°C, 0..100 %RH,magistrala RopamNET, kompatybilność: Neo-IP-64, NeoLTE-IP-64, NeoGSM-IP-64, obudowa natynkowa biała. | 297 | B
USB-USBmicro | USB-USBmicro kabel USB A wtyk, USB B micro wtyk, niklowany, 3m, do programowania: Neo-IP/-64, NeolLTE-IP/-64, NeoGSM-IP/-64, BasicLTE/MultiLTE/Basic4G, TPR-4x. | 25 | B
USB-MGSM | USB-MGSM kabel USB , konwerter: USB-RS232TTL, USB:A-RJ12, do programowania: OptimaGSM, aktualizacji: TPR-1/-2, EXP-I8-RN, EXP-O8x-RN. | 72 | B
AT-GSM-MOD | AT-GSM-MOD antena GSM/LTE pionowa/kątowa 90°, 4,5dBi, VSWR< 2.1, 800-2700 MHz,, SMAm, 20x151 mm , czarna. | 35 | B
AT-GSM-MINI90 | AT-GSM-MINI90 antena GSM/LTE, kątowa 90°, 2,15dBi, VSWR<2.0, 800-2100 MHz, SMAm, fi12 x 55 mm , czarna. | 32 | B
AT-GSM-MAXI | AT-GSM-MAXI antena GSM/LTE pionowa, 1/2 fali, 2,15 dBi, VSWR< 1.5, 800-2100 MHz, SMAm , fi12 mm x 160 mm, czarna. | 46 | B
AT-GSM-MAG | AT-GSM-MAG antena GSM/LTE magnetyczna, zewnętrzna/wewnętrzna, 2,15dBi, VSWR<2, 820-2100 MHz, RG174- 2,5m , SMAm, fi27mm x 107mm, czarna. | 35 | B
AT-GSM-MAG-9dBi | AT-GSM-MAG-9dBi antena GSM/LTE magnetyczna, zewnętrzna/wewnętrzna, 9dBi,VSWR<2, 820-2100 MHz, RG174-5m , SMAm, fi82 mm x 420 mm, czarna. | 64 | B
AT-GSM-CAP | AT-GSM-CAP antena GSM/LTE zewnetrzna, wandaloodporna, wodoodporna, 2,2 dBi,VSWR< 2:1, 820-2100 MHz, RG174-5m, SMAm, 70x15 (Wx H1 mm), montaż śrubowy (fi14x15), czarna. | 89 | B
AT-GSM-LOG | AT-GSM-LOG antena GSM/LTE zewnętrzna/wewnetrzna, 9dBi, WSWR< 2, 800/2100 Mhz, RG58-10m , SMAm, antena 1/4 fali, polaryzacja V. | 154 | B
AT-GSM-LOG-EC | AT-GSM-LOG-EC antena zewnętrznego, GSM/LTE, 800-2500 MHz, 9dBi, VSWR:< 1.5, 50 Ohm, V 80°, LMR195- 10m, SMAm wymiary 29,3 x 20,8 x 6,4 [cm], biała. | 198 | B
AT-GSM-TAG | AT-GSM-TAG antena GSM/LTE płaska, klejona, 2,5 dBi,VSWR< 1.5, 900/1800 Mhz, RG174 - 2,5m, SMAm, czarna. | 35 | B
AT-GSM-WALL | AT-GSM-WALL antena GSM/LTE do montażu zewnętrznego/wewnętrznego, 2,15dBi, WSWR< 1.5, 900/1800 Mhz, LMR195-5m , SMAm, czarny/ stalowy, 1/2 fali. | 118 | B
AT-GSM-WALL20 | AT-GSM-WALL20 antena GSM/LTE do montażu zewnętrznego/wewnętrznego, 2,15dBi, WSWR< 1.5, 900/1800 Mhz, LMR195-20m , SMAm, czarny/ stalowy, 1/2 fali. | 220 | B
AT-GSM-EXT3 | AT-GSM-EXT3 przedłużacz do anten GSM, 50 Ohm, SMAm/SMAf, kabel LMR195-3m, czarny. | 42 | B
AT-GSM-EXT5 | AT-GSM-EXT5 przedłużacz do anten GSM, 50 Ohm, SMAm/SMAf, kabel LMR195-5m, czarny. | 49 | B
AT-GSM-EXT10 | AT-GSM-EXT10 przedłużacz do anten GSM, 50 Ohm, SMAm/SMAf, kabel LMR195-10m, czarny. | 101 | B
AT-GSM-EXT20 | AT-GSM-EXT20 przedłużacz do anten GSM, 50 Ohm, SMAm/SMAf, kabel LMR195-20m, czarny.. | 161 | B
AT-SMAm-20-SMAf | AT-SMAm-20-SMAf przedłużacz do obudów i anten SMA, RMAm/SMAf, kabel RG174-20cm, czarny. | 20 | B
KON-U.FL-SMA(F)-150 | KON-U.FL-SMA(F)-150 konektor, pigtail U.FL--RG1.13--SMA(f), 150 mm, | 35 | B
AT-SMAf-FMEf | AT-SMAf-FMEf, przejście, adapter gniazdo SMA - gniazdo FME, wkręcany do SMA-m | 9 | B
PSR-ECO-2012 | PSR-ECO-2012 buforowy i nadzorowany zasilacz AC/DC, 12V/DC, 20W, obudowa DIN 2M, do zasilania central i ternminali 12V lub uniwersalny, kompensacja Ubat/temp. | 172 | A
PSR-ECO-5012-RS | PSR-ECO-5012-RS Inteligentny, buforowy i nadzorowany zasilacz AC/DC, RopamNET, 12V/DC, 50W, obudowa DIN 6M, system (wiązka): Neo-IP/-64, NeolLTE-IP/-64, NeoGSM-IP/-64 | 230 | A
PSR-ECO-5012-RN | PSR-ECO-5012-RN Inteligentny, buforowy i nadzorowany zasilacz AC/DC, 12V/DC, 50W, obudowa DIN 6M, zasilacz uniwersalny (złącza) | 230 | A
PS-3012 | PS-3012 zasilacz AC/DC 30W/12VDC, 2,5A, dopuszkowy, IP67, zabezpieczenia: OCP, SCP, OVP, przwody 230VAC: 24cm/ 0,75mm2, 12VDC:24cm/ 0,32 mm2, 50x47x25 mm | 42 | A
PS-3024 | PS-3024 zasilacz AC/DC 30W/24VDC, 1,25A, dopuszkowy, IP67, zabezpieczenia: OCP, SCP, OVP, przwody 230VAC: 24cm/ 0,75mm2, 12VDC:24cm/ 0,32 mm2, 50x47x25 mm | 42 | A
PS-HDN-3024 | PS-HDN-3024 zasilacz impulsowy 30W/24VDC na szynę DIN 2M, sprawność 86%, zabezpieczenie OCP, SCP. (zamiennik transformatora 30VA/16V do płyt -PS) | 58 | A
TRA-30VA/16.5V | TRA-30VA/16.5V transformator EI-kompaktowy, zasilanie wersji -PS, montaż w O-R3D, O-R4D, O-RHD | 54 | A
O-R3P | O-R3P obudowa plastikowa, natynkowa, 264x253x85 WxHXD [mm], jasnoszara, tamper, przeznaczenie: centrala, terminale LTE 12V, PSR-ECO-2012, akum. 7Ah/1.2Ah. | 94 | A
O-R3D | O-R3D obudowa metalowa, natynkowa, 245x235x95 WxHXD [mm], RAL7035, tamper, przeznaczenie: centrala, terminale LTE 12V, PSR-ECO-2012, akum. 7Ah/1.2Ah. | 110 | A
O-R4D | O-R4D obudowa metalowa, natynkowa, 325x305x95 WxHXD [mm], RAL7035, tamper, przeznaczenie: centrale, PSR-ECO-5012-RS akum. 18Ah/7Ah | 143 | A
O-RHD | O-RHD obudowa hermetyczna, ABS, natynkowa, 265x185x95 WxHXD [mm], RAL7035, przeznaczenie: centrala 12VDC, PSR-ECO-2012, akum. 2.2Ah/1.2Ah | 140 | A
O-RHS | O-RHS obudowa hermetyczna, natynkowa, 176x126x58 WxHXD [mm], RAL7035, tamper, przeznaczenie: wersje BasiLTE/Basic4G/MultiLTE-RF/EXP-I8-RN, EXP-O8T-RN | 39 | A
O-RBOX | O-RBOX obudowa natynkowa, 130x100x36 WxHXD [mm], jasnoszara, tamper, przeznaczenie: BasicLTE/Basic4G/MultiLTE-RF/EXP-I8-RN, EXP-O8T-RN | 39
O-R2D12 | O-R2D12 obudowa, rozdzielnia natynkowa, 350x310x104 WxHXD [mm], biała, tamper, 2 szyny DIN (2x12), rozbudowa przez łączenia, przeznaczenie: centrale, moduły DIN, akum. 7Ah/1.2Ah | 95 | A
O-R3D12 | O-R3D12 obudowa, rozdzielnia natynkowa, 350x475x104 WxHXD [mm], biała, tamper, 3 szyny DIN (3x12), rozbudowa przez łączenia, przeznaczenie: centrale, moduły DIN, akum. 7Ah/18Ah | 145 | A
O-KEY | O-KEY metalowy zamek z dwoma kluczami do rozdzielni O-RxD12 | 45 | A
O-LINK | O-LINK łaczniki do połączenia rozdzielni O-RxD12, w pionie lub poziomie (kpl.=2szt.) | 5 | A
BP 1.2Ah 12V | BP 1.2Ah 12V akumulator AGM o żywotności projektowanej 3-5 lat (wg. Eurobat) dedykowana do O-R2D, O-RHD, O-R3x | 49 | A
BP 7Ah 12V | BP 7Ah 12V akumulator AGM o żywotności projektowanej 3-5 lat (wg. Eurobat) dedykowana O-R3x, O-R4D, O-R2D12 | 71 | A
BP 18Ah 12V | BP 18Ah 12V akumulator AGM o żywotności projektowanej 3-5 lat (wg. Eurobat) dedykowana O-R4D, O-R3D12 | 181 | A
AM 2.2Ah 12V | AM 2,2Ah, 12V akumulator AGM o żywotności projektowanej 6-9 lat (wg. Eurobat) dedykowana do O-R2D, O-RHD. | 64 | A
RM5-12V-1P | RM5-12V-1P moduł przekaźnika, dopuszkowy, instalacyjny, cewka 12Vdc, SPST, 5A/250VAC, sygnalizacja LED, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe | 28 | A
RM5-12V-4P | RM5-12V-4P moduł przekaźnika, 4 przekaźniki na szynę w obudowie DIN 2M, cewka 12Vdc, SPST, 5A/250VAC, sygnalizacja LED, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe | 128 | A
RM5-24V-4P | RM5-12V-1P moduł przekaźnika, 4 przekaźniki na szynę w obudowie DIN 2M, cewka 24Vdc, SPST, 5A/250VAC, sygnalizacja LED, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe | 158 | A
RM85-12V-1P | RM85-12V-1P moduł przekaźnika na szynę DIN 1M, cewka 12Vdc, SPDT, 12A/250VAC | 32 | A
RM85-LED-12V | RM85-LED-12V moduł LED, wskaźnik, zabezpiecznie przeciwprzepięciowe. | 12 | A
RM69-12V-1P | RM85-12V-1P moduł przekaźnika na szynę DIN 1/3M (6mm), cewka 12Vdc, SPDT, 6A /250VAC. | 51 | A
RM85-230V-1P | RM85-230V-1P moduł przekaźnika na szynę DIN 1M, cewka 230Vac, SPDT, 12A/300VAC. | 40 | A
RG25-230V-2P | RG25-230V-2P przekaźnik przemysłowym, małogabarytowy, wysokoprądowe, DIN 2M, cewka 230Vac, DPST-NO, 2xNO, 25A/400VAC, 25A/24VDC. | 72 | A
FS-NPN-2m | FS-NPN-2m czujka zalania przewodowa, sonda+ 2m przewód, IP67 , wyjście NPN 0,1A , zasilanie 12/24VDC. | 130 | A
PMT | PMT- Kontroler fazy, IN: 230VAC L-N, OUT: OC NPN, 5mA/30VDC. | 20 | A
KAB-12VDC-NeoX-IP | KAB-12VDC-NeoX-IP - Wiązka do zasilania 12VDC: Neo-IP/-64, NeoLTE-IP/-64, NeoGSM-IP/-64, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, złącze PSR-ECO-2012. | 22 | A
EV228BW-12E-IMPULSE | EV228BW-12E-IMPULSE zawór elektromagnetyczny bistabilny sterowany impulsem Danfoss EV228BW, zestaw cewka 12VDC + wtyczka BB + moduł sterowania z centrali/modułu, typ elektrozaworu: 2/2 drożny, rozmiar przyłącza 1/2", średnica gniazda DN 15, mosiądz + EPDM, atest PZH | 752
EV228BW-34E-IMPULSE | EV228BW-34E-IMPULSE zawór elektromagnetyczny bistabilny sterowany impulsem Danfoss EV228BW, zestaw cewka 12VDC + wtyczka BB + moduł sterowania z centrali/modułu, typ elektrozaworu: 2/2 drożny, rozmiar przyłącza 3/4", średnica gniazda DN 20, mosiądz + EPDM, atest PZH | 1052