## Cennik
Cennik detaliczny Ropam Elektronik — obowiązuje od 2026-09-01
Sugerowane ceny detaliczne NETTO w PLN. Kliknij model, aby otworzyć kartę produktu na ropam.com.pl.
Lp. | Model | Opis | Gr. | Cena netto PLN | Zmiana | Link do karty produktu
1 | Neo-IP-PS-SET | Neo-IP-PS-SET: Neo-IP-PS/O-R3P/PS-3024/ zestaw, centrala alarmowa IP (WIFI) w obudowie natynkowej, zasilacz AC/DC, 2 strefy, BIx8-32, BOx8-24, AI,TEMPx2, Ari, opcje: EXP-LAN, EXP-LTE | B | 598 | niższa cena | https://ropam.com.pl/wsparcie/neo-ip-ps-set/
2 | Neo-IP-SET | Neo-IP-SET: Neo-IP/O-R3P/PSR-ECO-2012/ zestaw, centrala alarmowa IP (WIFI) w obudowie natynkowej z zasilaczem ECO , 2 strefy, BIx8-32, BOx8-24, AI,TEMPx2, Ari, opcje: EXP-LAN, EXP-LTE. | B | 685 | niższa cena | https://ropam.com.pl/wsparcie/neo-ip-set/
3 | Neo-IP | Neo-IP centrala alarmowa z IP (WIFI), 12VDC zasilanie PSR- ECO, 2 strefy, BIx8-32, BOx8-24, AI,TEMPx2, Ari, opcje: EXP- LAN, EXP-LTE, PCB. | B | 385 | niższa cena | https://ropam.com.pl/wsparcie/neo-ip-produkt/
4 | Neo-IP-D9M | Neo-IP-D9M centrala alarmowa z IP (WIFI), 12VDC zasilanie PSR-ECO, 2 strefy, BIx8-32, BOx8-24, AI,TEMPx2, Ari, opcje: EXP-LAN, EXP-LTE, obudowa DIN-9M. | B | 445 | niższa cena | https://ropam.com.pl/wsparcie/neo-ip-d9m/
5 | Neo-IP-PS | Neo-IP-PS centrala alarmowa z IP (WIFI), zasilanie 17VAC/24VDC, zasilacz 12V/1,5A, 2 strefy, BIx8-32, BOx8- 24, AI,TEMPx2, Ari, opcje: EXP-LAN, EXP-LTE, PCB. | B | 410 | niższa cena | https://ropam.com.pl/wsparcie/neo-ip-ps/
6 | Neo-IP-PS-D9M | Neo-IP-PS-D9M centrala alarmowa z IP (WIFI) zasilanie 17VAC/24VDC, zasilacz 12V/1,5A, 2 strefy, BIx8-32, BOx8- 24, AI,TEMPx2, Ari, opcje: EXP-LAN, EXP-LTE, obudowa DIN-9M. | B | 470 | niższa cena | https://ropam.com.pl/wsparcie/neo-ip-ps-d9m/
7 | Neo-IP-64-SET | Neo-IP-64-SET: Neo-IP-64/O-R4D/PSR-ECO-5012-RS zestaw, centrala alarmowa IP (WIFI ant zewn.), w obudowie natynkowej z zasilaczem ECO, antena WIFI, 4 strefy, BIx16-64, BOx8-40, AI,TEMP/RH/AQ, Ari, opcje: EXP- LAN, EXP-LTE. | B | 1175 | niższa cena | https://ropam.com.pl/wsparcie/neo-ip-64-set/
8 | Neo-IP-64 | Neo-IP-64 centrala alarmowa z IP (WIFI ant zewn.), 12VDC zasilanie PSR-ECO, 4 strefy, BIx16-64, BOx8-40, TEMP/RH/AQ, Ari, opcje: EXP-LAN, EXP-LTE, PCB. | B | 830 | niższa cena | https://ropam.com.pl/wsparcie/neo-ip-64/
9 | Neo-IP-64-D12M | Neo-IP-64-D9M centrala alarmowa z IP (WIFI ant zewn.), 12VDC zasilanie PSR-ECO, 4 strefy, BIx16-64, BOx8-40, AI, TEMP/RH/AQ, Ari, opcje: EXP-LAN, EXP-LTE, obudowa DIN- 12M. | B | 910 | niższa cena | https://ropam.com.pl/wsparcie/neo-ip-64-d12m/
10 | Neo-IP-64-PS | Neo-IP-64-PS centrala alarmowa z IP (WIFI ant zewn.), zasilanie 17VAC/24VDC, zasilacz 12V/1,5A, 4 strefy, BIx16- 64, BOx8-40, AI, TEMP/RH/AQ, Ari, opcje: EXP-LAN, EXP- LTE, PCB. | B | 880 | niższa cena | https://ropam.com.pl/wsparcie/neo-ip-64-ps/
11 | Neo-IP-64-PS-D12M | Neo-IP-64-PS-D12M centrala alarmowa z IP (WIFI ant zewn.), zasilanie 17VAC/24VDC, zasilacz 12V/1,5A, 4 strefy, BIx16-64, BOx8-40, AI, TEMP/RH/AQ, Ari, opcje: EXP-LAN, EXP-LTE obudowa DIN-12M. | B | 960 | niższa cena | https://ropam.com.pl/wsparcie/neo-ip-64-ps-d12m/
12 | NeoLTE-IP-PS-SET | NeoLTE-IP-PS-SET: NeoLTE-IP-PS/O-R3P/PS-3024/AT-GSM- MINI90 zestaw, centrala alarmowa LTE/IP (WIFI), obudowa natynkowa, zasilacz AC/DC , 2 strefy, BIx8-32, BOx8-24, AI,TEMPx2, Ari, opcje: EXP-LAN. | B | 790 | niższa cena | https://ropam.com.pl/wsparcie/neolte-ip-ps-set/
13 | NeoLTE-IP-SET | NeoLTE-IP-SET: NeoLTE-IP/O-R3P/PSR-ECO-2012/AT-GSM- MINI90 zestaw, centrala alarmowa LTE/IP (WIFI) w obudowie natynkowej z zasilaczem ECO , 2 strefy, BIx8-32, BOx8-24, AI,TEMPx2, Ari, opcje: EXP-LAN. | B | 860 | niższa cena | https://ropam.com.pl/wsparcie/neolte-ip-set/
14 | NeoLTE-IP | NeoLTE-IP centrala alarmowa z LTE/IP (WIFI), 12VDC zasilanie PSR-ECO, 2 strefy, BIx8-32, BOx8-24, AI,TEMPx2, Ari, opcje: EXP-LAN, PCB. | B | 510 | niższa cena | https://ropam.com.pl/wsparcie/neolte-ip/
15 | NeoLTE-IP-D9M | NeoLTE-IP-D9M centrala alarmowa z LTE/IP (WIFI), 12VDC zasilanie PSR-ECO, 2 strefy, BIx8-32, BOx8-24, AI,TEMPx2, Ari, opcje: EXP-LAN, obudowa DIN-9M. | B | 570 | niższa cena | https://ropam.com.pl/wsparcie/neolte-ip-d9m/
16 | NeoLTE-IP-PS | NeoLTE-IP-PS centrala alarmowa z LTE/IP (WIFI), zasilanie 17VAC/24VDC, zasilacz 12V/1,5A, 2 strefy, BIx8-32, BOx8- 24, AI,TEMPx2, Ari, opcje: EXP-LAN, PCB | B | 560 | niższa cena | https://ropam.com.pl/wsparcie/neolte-ip-ps/
17 | NeoLTE-IP-PS-D9M | NeoLTE-IP-PS-D9M centrala alarmowa z LTE/IP (WIFI) zasilanie 17VAC/24VDC, zasilacz 12V/1,5A, 2 strefy, BIx8- 32, BOx8-24, AI,TEMPx2, Ari, opcje: EXP-LAN, obudowa DIN-9M. | B | 620 | niższa cena | https://ropam.com.pl/wsparcie/neolte-ip-ps-d9m/
18 | NeoLTE-IP-64-SET | NeoLTE-IP-64-SET: NeoLTE-IP-64/O-R4D/PSR-ECO-5012-RS zestaw, centrala alarmowa IP (WIFI ant zewn.), w obudowie natynkowej z zasilaczem ECO, antena WIFI i LTE (zewn.), 4 strefy, BIx16-64, BOx8-40, AI,TEMP/RH/AQ, Ari, opcje: EXP-LAN. | B | 1325 | niższa cena | https://ropam.com.pl/wsparcie/neolte-ip-64-set/
19 | NeoLTE-IP-64 | NeoLTE-IP-64 centrala alarmowa z LTE/IP (WIFI ant zewn.), 12VDC zasilanie PSR-ECO, 4 strefy, BIx16-64, BOx8-40, TEMP/RH/AQ, Ari, opcje: EXP-LAN, PCB. | B | 980 | niższa cena | https://ropam.com.pl/wsparcie/neolte-ip-64/
20 | NeoLTE-IP-64-D12M | NeoLTE-IP-64-D12M centrala alarmowa z LTE/IP (WIFI ant zewn.), 12VDC zasilanie PSR-ECO, 4 strefy, BIx16-64, BOx8- 40, AI, TEMP/RH/AQ, Ari, opcje: EXP-LAN, obudowa DIN- 12M. | B | 1060 | niższa cena | https://ropam.com.pl/wsparcie/neolte-ip-64-d12m/
21 | NeoLTE-IP-64-PS | NeoLTE-IP-64-PS centrala alarmowa z LTE/IP (WIFI ant zewn.), zasilanie 17VAC/24VDC, zasilacz 12V/1,5A, 4 strefy, BIx16-64, BOx8-40, AI, TEMP/RH/AQ, Ari, opcje: EXP-LAN, PCB. | B | 1030 | niższa cena | https://ropam.com.pl/wsparcie/neolte-ip-64-ps/
22 | NeoLTE-IP-64-PS-D12M | NeoLTE-IP-64-PS-D12M centrala alarmowa z LTE/IP (WIFI ant zewn.), zasilanie 17VAC/24VDC, zasilacz 12V/1,5A, 4 strefy, BIx16-64, BOx8-40, AI, TEMP/RH/AQ, Ari, opcje: EXP-LAN, obudowa DIN-12M. | B | 1110 | niższa cena | https://ropam.com.pl/wsparcie/neolte-ip-64-ps-d12m/
23 | EXP-LAN | EXP-LAN port Ethernet: 10/100 BaseT, RJ45, kompatybilność: Neo-IP/-64, NeoLTE-IP/-64, NeoGSM-IP/- 64, PCB moduł lokalny. | B | 166 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/explan/
24 | EXP-LTE | EXP-LTE modem LTE, obsługa sieci 2G/4G kompatybilność: Neo-IP/-64, PCB moduł lokalny, wymagana antena GSM/LTE. | B | 160 | niższa cena | https://ropam.com.pl/wsparcie/exp-lte/
25 | TPR-7W | TPR-7W panel dotykowy, 7” TFT LCD, dotyk pojemnościowy, obudowa: szklo+ABS, natynkowa, kolor biały, 182x120x17mm, złącza zaciskowe, kompatybilność: NeoLTE-IP-64, Neo-IP-64, NeoGSM-IP-64, montaż na płaskim podłożu lub puszka fi60mm. | B | 822 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/tpr-7w/
26 | TPR-7B | TPR-7W panel dotykowy, 7” TFT LCD, dotyk pojemnościowy, obudowa: szklo+ABS, natynkowa, kolor czarny, 182x120x17mm, złącza zaciskowe, kompatybilność: NeoLTE-IP-64, Neo-IP-64, NeoGSM-IP-64, montaż na płaskim podłożu lub puszka fi60mm. | B | 822 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/tpr-7b/
27 | TPR-4W-P | TPR-4W-P panel dotykowy, 4,3” TFT LCD, dotyk pojemnościowy, obudowa: szklo+ABS, natynkowa, kolor biały,123x89x18mm, montaż na płaskim podłożu lub puszka fi60, złącza nierozłączne, kompatybilność: Neo-IP/- 64, NeoLTE-IP/-64, NeoGSM-IP/-64. | B | 570 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/tpr-4w-p/
28 | TPR-4B-P | TPR-4B-P panel dotykowy, 4,3” TFT LCD, dotyk pojemnościowy, obudowa: szklo+ABS, natynkowa, kolor czarny,123x89x18mm, montaż na płaskim podłożu lub puszka fi60, złącza nierozłączne, kompatybilność: Neo-IP/- 64, NeoLTE-IP/-64, NeoGSM-IP/-64. | B | 570 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/tpr-4b-p/
29 | TK-4W | TK-4W klawiatura dotykowa, strefowa: biała, obudowa: ABS, natynkowa, kolor biały, 123x89x18mm, system: Neo-IP/-64, NeoLTE-IP/-64, NeoGSM-IP/-64, OptimaGSM. | B | 297 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/tk-4w/
30 | TK-4B | TK-4B klawiatura dotykowa, strefowa: biała, obudowa: ABS, natynkowa, kolor czarny, 123x89x18mm, system: Neo-IP/-64, NeoLTE-IP/-64, NeoGSM-IP/-64, OptimaGSM | B | 297 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/tk-4b/
31 | EXP-NFC-RN | EXP-NFC-RN wewnętrzny czytnik zbliżeniowy Mifare 13.56MHz, obsługa kart i breloków MF 1kB, Bluetooth* kompatybilność: NeoLTE-IP-64, Neo-IP-64, NeoGSM-IP-64, do 32 breloków/kart (4 breloki w zestawie), 2 wejscia, 1 wyjście przekaźnikowe i tranzystorowe, magistrala RopamNET obudowa natynkowa, biała, (*BTready - współpraca z aplikacją i sterowania przez Bluetooth - w przygotowaniu) | B | 320 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/exp-nfc-rn/
32 | MFT-1 | MFT-1 brelok zbliżeniowy Mifare z pamięcią 1kB, standard 13,56 MHz Mifare | B | 7 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/mft-1/
33 | MFC-1 | MFC-1 karta zbliżeniowa Mifare z pamięcią 1kB, standard 13,56 MHz Mifare PCV, rozmiar ISO 86×54×0,8mm | B | 5 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/?s=MFC-1
34 | BasicLTE-PS-SET | BasicLTE-PS-SET: BasicLTE-PS/AT-GSM-MINI90/O-R3P/PS- 3024/ zestaw, moduł LTE w obudowie natynkowej z zasilaczem AC/DC i anteną GSM/LTE. | B | 660 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/basiclte-ps-set/
35 | BasicLTE-SET | BasicLTE-SET: BasicLTE/AT-GSM-MINI90/O-R3P/PSR-ECO- 2012/ zestaw, moduł LTE w obudowie natynkowej z zasilaczem -ECO i anteną GSM/LTE. | B | 795 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/basiclte-set/
36 | BasicLTE | BasicLTE moduł powiadomienia i sterowania LTE (2G/4G), 12VDC, TELx8, E-MAIL x8, BIx6+ BI/AIx2, BOx4, app/SMS/CALL/E- MAIL, TEMP/RHx1, PCB. | B | 497 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/basiclte/
37 | BasicLTE-D4M | BasicLTE-D4M moduł powiadomienia i sterowania LTE (2G/4G), 12VDC, TELx8, E-MAIL x8, BIx6+ BI/AIx2, BOx4, app/SMS/CALL/E-MAIL, TEMP/RHx1, obudowa DIN-4M. | B | 542 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/basiclte-d4m/
38 | BasicLTE-PS | BasicLTE-PS moduł powiadomienia i sterowania LTE (2G/4G), 16VAC/24VDC, zasilacz buforowy 12V/1,5A, TELx8, E-MAIL x8, BIx6+ BI/AIx2, BOx4, app/SMS/CALL/E- MAIL, TEMP/RHx1, PCB. | B | 565 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/basiclte-ps/
39 | BasicLTE-PS-D4M | BasicLTE-PS-D4M moduł powiadomienia i sterowania LTE (2G/4G), 16VAC/24VDC, zasilacz buforowy 12V/1,5A, TELx8, BIx8, BOx4, AI, app/SMS/VOICE/CLIP, TEMP/RHx1, obudowa DIN-4M. | B | 601 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/basiclte-ps-d4m/
40 | BasicLTE-BOX | BasicLTE-BOX zestaw moduł LTE + AT-GSM-MINI90 w obudowie natynkowej, 12VDC, TELx8, E-MAIL x8, BIx6+ BI/AIx2, BOx4, app/SMS/CALL/E-MAIL, TEMP/RHx1. | B | 546 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/basiclte-box/
41 | MultiLTE-RF | MultiLTE-RF moduł powiadomienia i sterowania LTE, 12VDC, TELx1-1000, odbiornik RF, sterowanie TR-4Hx1000, E-MAIL x8, BIx6+ BI/AIx2, BOx4, app/SMS/CALL/E-MAIL, TEMP/RHx1, PCB. | B | 860 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/multilte-rf/
42 | MultiLTE-RF-D4M | MultiLTE-RF-D4M moduł powiadomienia i sterowania LTE, 12VDC, TELx1-1000, odbiornik RF, sterowanie TR-4Hx1000, E-MAIL x8, BIx6+ BI/AIx2, BOx4, app/SMS/CALL/E-MAIL, TEMP/RHx1, obudowa DIN 4M. | B | 897 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/multilte-rf-d4m/
43 | MultiLTE-RF-PS | MultiLTE-RF-PS moduł powiadomienia i sterowania LTE, zasilanie 16VAC/24VDC, zasilacz 12V/1,5A, TELx1-1000, odbiornik RF, sterowanie TR-4Hx1000, E-MAIL x8, BIx6+ BI/AIx2, BOx4, app/SMS/CALL/E-MAIL, TEMP/RHx1, PCB. | B | 900 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/multilte-rf-ps/
44 | MultiLTE-RF-PS-D4M | MultiLTE-RF-PS-D4M moduł powiadomienia i sterowania LTE, zasilanie 16VAC/24VDC, zasilacz 12V/1,5A, TELx1- 1000, EXP-RF, sterowanie TR-4Hx1000, E-MAIL x8, BIx6+ BI/AIx2, BOx4, app/SMS/CALL/E-MAIL, TEMP/RHx1, obudowa DIN 4M. | B | 955 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/multilte-rf-ps-d4m/
45 | MultiLTE-RF-SETH | MultiLTE-RF-SETH: MultiLTE-RF/AT-GSM-MINI90/zasilacz 230VAC/12VDC zestaw w obudowie hermetycznej, zasilanie 12VDC/230VAC , zaprogramowany do sterowania bramą, szlabanem, konfiguracja nr. tel. mozliwa przez SMS/aplikację RopamBasic. | B | 1050 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/multilte-rf-seth/
46 | Basic4G-PS-SET | Basic4G-PS-SET: Basic4G-PS/AT-GSM-MINI90/O-R3P/PS- 3024/ zestaw, moduł LTE w obudowie natynkowej z zasilaczem AC/DC i anteną GSM/LTE. | B | 510 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/basic4g-ps-set/
47 | Basic4G-SET | Basic4G-SET: Basic4G/AT-GSM-MINI90/O-R3P/PSR-ECO- 2012/ zestaw, moduł LTE w obudowie natynkowej z zasilaczem -ECO i anteną GSM/LTE. | B | 645 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/basic4g-set/
48 | Basic4G | Basic4G moduł komunikacyjny LTE (2G/4G), 12VDC, TELx8, E- MAIL x8, BIx6+ BI/AIx2, BOx4, SMS/CALL/E-MAIL, TEMP/RHx1, PCB. | B | 347 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/basic4g/
49 | Basic4G-D4M | Basic4G-D4M moduł komunikacyjny LTE (2G/4G), 12VDC, TELx8, E-MAIL x8, BIx6+ BI/AIx2, BOx4, SMS/CALL/E-MAIL, TEMP/RHx1, obudowa DIN-4M. | B | 392 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/basic4g-d4m/
50 | Basic4G-PS | Basic4G-PS moduł powiadomienia i sterowania LTE (2G/4G), 16VAC/24VDC, zasilacz buforowy 12V/1,5A, TELx8, E-MAIL x8, BIx6+ BI/AIx2, BOx4, SMS/CALL/E-MAIL, TEMP/RHx1, PCB. | B | 415 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/basic4g-ps/
51 | Basic4G-PS-D4M | Basic4G-PS-D4M moduł komunikacyjny LTE (2G/4G), 16VAC/24VDC, zasilacz buforowy 12V/1,5A, TELx8, BIx8, BOx4, AI, SMS/VOICE/CLIP, TEMP/RHx1, obudowa DIN- 4M. | B | 451 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/basic4g-ps-d4m/
52 | Basic4G-BOX | Basic4G-BOX zestaw moduł LTE + AT-GSM-MINI90 w obudowie natynkowej, 12VDC, TELx8, E-MAIL x8, BIx6+ BI/AIx2, BOx4, SMS/CALL/E-MAIL, TEMP/RHx1. | B | 396 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/basic4g-box/
53 | Basic4G-RopamBasic | Basic4G-RopamBasic: licencja na uruchomienie aplikacji RopamBasic, generowana cyfrowo na podstawie ID modułu, wymaga wgrania do modułu przez program BasicLTE Manager | B | 150 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/basic4g-ropambasic/
54 | LCD-HMI-D4M | LCD-HMI-D4M Panel LCD-HMI w obudowie na szynę DIN 4 moduły, kompatybilność: BasicLTE, MultiLTE, BasicGSM 2, MultiGSM 2 (bez -PS) | B | 190 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/lcd-hmi-d4m/
55 | EXP-RF | EXP-RF Odbiornik RF 433 MHz do sterowania pilotami TR- 4x, moduł lokalny, PCB, kompatybilność: BasicLTE/-PS | B | 60 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/exp-rf/
56 | APm-ari | APm-ari kontroler, systemu bezprzewodowego ari, ISM 868 MHz, magistrala RopamNET, obudowa natynkowa biała, kompatybilność: Neo-IP/-64, NeoLTE-IP/-64, NeoGSM-IP/-64, | B | 170 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/apm-ari/
57 | PIR-ari | PIR-ari cyfrowa, bezprzewodowa, pasywna czujka podczerwieni, system ari, szerokokątna, wewnętrzna, bateria ER14505. | B | 170 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/pir-ari/
58 | MGD-ari-WH | MGD-ari-WH bezprzewodowa czujka magnetyczna, system ari, biała, bateria ER14250. | B | 150 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/mgd-ari/
59 | FS-ari | FS-ari bezprzewodowa czujka zalania wodą, sonda-1m, system ari, biała, bateria ER14250. | B | 140 | niższa cena | https://ropam.com.pl/wsparcie/fs-ari/
60 | OSD-ari | OSD-ari optyczna, bezprzewodowa, czujka dymu, system ari, wewnętrzna, natynkowa, biała, bateria ER14505. | B | 190 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/osd-ari/
61 | TX4-ari-BCH | TX4-ari-BCH pilot 4-kanałowy do dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ari, obudowa czarna + chromowy bok, bat. CR2032. | B | 170 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/tx4-ari-bch/
62 | TX4-ari-B | TX4-ari-B pilot 4-kanałowy do dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ari, obudowa czarna, bat. CR2032. | B | 150 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/tx4-ari-b/
63 | TX4-ari-W | TX4-ari-B pilot 4-kanałowy do dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ari, obudowa biała, bat. CR2032. | B | 150 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/tx4-ari-w/
64 | IO-ari | IO-ari bezprzewodowy moduł wejścia/wyjścia system ari, wewnętrzny, obudowa natynkowa, biała, bateria ER14250. | B | 170 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/io-ari/
65 | RHT-ari | RHT-ari bezprzewodowy czujnik wilgotności i temperatury, wewnętrzny, obudowa natynkowa, biała, bateria ER14505. | B | 140 | niższa cena | https://ropam.com.pl/wsparcie/rht-ari/
66 | IO-ari-230V | IO-ari-230V bezprzewodowy, douszkowy, dwukanałowy sterownik 230VAC, 2xNO, 2xIN (N). | B | 215 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/io-230v-ari/
67 | SROL-ari | SROL-ari bezprzewodowy, douszkowy sterownik rolety 230VAC, amperometryka, status rolety w aplikacji i panelu dotykowym (-IP-64). | B | 190 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/srol-ari/
68 | BAT-ER14505M | BAT- ER14505M bateria litowa 3.6V, 2000mAh AA, kompatybilność: PIR-ari, OSD-ari. | B | 22 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/bat-er14505m/
69 | BAT-ER14250 | BAT- ER14250 bateria litowa 3.6V, 1200mAh, 1/2 AA, kompatybilność: MGD-ari, FS-ari, IO-ari | B | 14 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/bat-er14250/
70 | H-TX4 | H-TX4 uchwyt naścienny do pilotów TX4-ari, przeźroczysty 68x52x15mm | A | 25 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/h-tx4/
71 | RF-4C | RF-4C Odbiornik sterownika radiowego, 433MHz, superheterodyna, 4 kanały, praca systemowa: Neo-IP/-64, NeoLTE-IP/-64, NeoGSM-IP/-64, OptimaGSM lub autonomiczna, obudowa natynkowa. | B | 165 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/rf-4c/
72 | RF-4C-2K | RF-4C-2K Sterownik radiowy, 433MHz, superheterodyna, 4 kanały, praca systemowa: Neo-IP/-64, NeoLTE-IP/-64, NeoGSM-IP/-64, OptimaGSM lub autonomiczna, obudowa natynkowa, 2 piloty TR-4H. | B | 240 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/rf-4c-2k/
73 | TR-4 | TR-4 pilot 4-kanałowy, 433MHz, bateria 27A/12V, przeznaczenie: RF-4. | B | 50 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/tr-4-3/
74 | TR-4H | TR-4H pilot 4-kanałowy, 433MHz, bateria 27A/12V, współpraca z RF-4, MultiLTE-RF, EXP-RF. bryzgoszczelny. | B | 50 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/tr-4h/
75 | TR-4H-ID | TR-4H-ID pilot 4-kanałowy, 433MHz, dedykowany do MultiLTE-RF, ID pilota- naklejka, bateria 27A, bryzgoszczelny. | B | 60 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/tr-4h-id/
76 | EXP-RF | EXP-RF Odbiornik RF 433 MHz do sterowania pilotami TR- 4x, moduł lokalny, PCB, kompatybilność: BasicLTE/-PS. Basic4G/-PS. | B | 60 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/exp-rf/
77 | EXP-I8 | EXP-I8 - ekspander, moduł 8 wejść BI, kompatybilność: Neo-IP, NeoLTE-IP, NeoGSM-IP, ekspander lokalny, PCB. | B | 131 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/exp-i8/
78 | EXP-I8-D2M | EXP-I8-D2M - ekspander, moduł 8 wejść BI, kompatybilność:Neo-IP, NeolLTE-IP, NeoGSM-IP, ekspander lokalny, obudowa DIN-2M. | B | 166 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/exp-i8-d2m/
79 | EXP-I8-RN | EXP-I8-RN - ekspander, moduł 8 wejść BI, kompatybilmość: Neo-IP/-64, NeoLTE-IP/-64, NeoGSM-IP/-64, magistrala RopamNET, PCB. | B | 172 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/exp-i8-rn/
80 | EXP-I8-RN-D4M | EXP-I8-RN - ekspander, moduł 8 wejść BI, kompatybilmość: Neo-IP/-64, NeoLTE-IP/-64, NeoGSM-IP/-64, magistrala RopamNET, obudowa DIN 4M. | B | 208 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/exp-i8-rn-d4m/
81 | EXP-O8T-RN | EXP-O8T-RN Ekspander, moduł 8 wyjść tranzystorowych BO, 0,7A/30VDC, OCP, OVP, kompatybilność: Neo-IP/-64, NeolLTE-IP/-64, NeoGSM-IP/-64 magistrala RopamNET, PCB. | B | 228 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/exp-o8t-rn/
82 | EXP-O8T-RN-D4M | EXP-O8T-RN-D4M Ekspander, moduł 8 wyjść tranzystorowych BO, 0,7A/30VDC, OCP, OVP, kompatybilność: Neo-IP/-64, NeolLTE-IP/-64, NeoGSM-IP/- 64, magistrala RopamNET, obudowa DIN 4M. | B | 288 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/exp-o8t-rn-d4m/
83 | EXP-O8R-RN-D9M | EXP-O8R-RN-D9M Ekspander, moduł 8 wyjść przekaźnikowych BO, 8A/250V, kompatybilność: Neo-IP/- 64, NeoLTE-IP/-64, NeoGSM-IP/-64 magistrala RopamNET, obudowa DIN 9M. | B | 394 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/exp-o8r-rn-d9m/
84 | SROL-S | SROL-S przewodowy sterownik rolet, dopuszkowy, ze sterowaniem lokalnym 230VAC i centralnym 12VDC, kompatybilność: Neo-IP/-64, NeoLTE-IP/-64. | A | 131 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/srol-s/
85 | EXP-SROL8-RN | EXP-SROL8-RN moduł roletowy autonomiczny ze sterowaniem centralnym, 8 rolet 230V, 8x2 wejść łączników, magistrala RopamNET,status rolety w aplikacji i panelu dotykowym, kompatybilność: Neo-IP-64, NeoLTE-IP- | A | 1663 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/exp-srol8-rn/
86 | EXP-LIGHT16-RN | EXP-LIGHT16-RN moduł przekaźników bistabilnych, BO 16x 8A/230V, 16x wejść łączników dzwonkowych, magistrala RopamNET,, kompatybilność: Neo-IP-64, NeoLTE-IP-64, NeoGSM-IP-64, obudowa DIN 12M. | A | 1163 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/exp-light16-rn/
87 | EXP-Zigbee-RN | EXP-Zigbee-RN ekspander, bramka Zigbee, kompatybilmość:NeoLTE-IP-64/Neo-IP-64, magistrala RopamNET, antena modemowa, obudowa DIN 4M | A | 350 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/exp-zigbee-rn/
88 | TSR-1 | TSR-1 cyfrowy, przewodowy czujnik temperatury, pomiar:- 20°C do +70°C, magistrala TSR: Neo-IP/-64, NeolLTE-IP/- 64, BasicLTE/Basic4G/MultiLTE, sonda+ przewód PVC 3m. | B | 75 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/tsr-1/
89 | TSR-1-HT | TSR-1-HT cyfrowy, przewodowy czujnik temperatury, pomiar:-55°C do +125°C, magistrala TSR: Neo-IP/-64, NeolLTE-IP/-64, BasicLTE/Basic4G/MultiLTE, sonda+ przewód teflonowy, ciepłoodporny 1m. | B | 94 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/tsr-1-ht/
90 | TSR-1-TEL | TSR-1-TEL cyfrowy czujnik temperatury, pomiar:-20°C do +70°C, magistrala TSR: Neo-IP/-64, NeolLTE-IP/-64, BasicLTE/Basic4G/MultiLTE, sonda+ przewód telefoniczny, płaski PVC 3m. | B | 94 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/tsr-1-tel/
91 | TSR-2 | TSR-2 cyfrowy, przewodowy czujnik temperatury, pomiar:- 20°C do +70°C (powietrze), magistrala TSR: Neo-IP/-64, NeolLTE-IP/-64, BasicLTE/Basic4G/MultiLTE, obudowa natynkowa, biała. | B | 119 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/tsr-2/
92 | TSR-H-RN | TSR-H-RN przewodowy czujnik temperatury,-20..+80°C, magistrala RopamNET, kompatybilność: Neo-IP-64, NeoLTE-IP-64, NeoGSM-IP-64, obudowa natynkowa ABS, IP65 do pracy w trudnych warunkach, | B | 297 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/tsr-h-rn/
93 | RHT-2 | RHT-2 cyfrowy, przewodowy czujnik wilgotności i temperatury, pomiar wilgotności: 0-100 %RH bez kondensacji, pomiar temp: -20°C do +80°C (powietrze), obudowa natynkowa, biała, magistrala TSR: Neo-IP/-64, NeoLTE-IP/-64, BasicLTE/Basic4G/MultiLTE, lub uniwersalne 2 wyjścia analogowe 0-10V: TEMP. /HUM. | B | 214 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/rht-2/
94 | RHT-2H | RHT-2 cyfrowy, przewodowy czujnik wilgotności i temperatury, pomiar wilgotności: 0-100 %RH bez kondensacji, pomiar temp: -20°C do +80°C (powietrze), obudowa natynkowa ABS, IP65 z filtrem ochronnym (IP63) do pracy w trudnych warunkach, magistrala TSR: Neo-IP/- 64, NeolLTE-IP/-64, NeoGSM-IP/-64, BasicLTE/MultiLTE, BasicGSM/MultiGSM lub uniwersalne 2 wyjścia analogowe 0-10V: TEMP. /HUM. | B | 297 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/rht-2h/
95 | RHT-RN | RHT-RN przewodowy czujnik wilgotności i temperatury (powietrze),-20..+80°C, 0..100 %RH, magistrala RopamNET, kompatybilność: Neo-IP-64, NeoLTE-IP-64, NeoGSM-IP-64, obudowa natynkowa biała. | B | 214 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/rht-rn/
96 | RHT-H-RN | RHT-H-RN przewodowy czujnik wilgotności i temperatury (powietrze),-20..+80°C, 0..100 %RH, magistrala RopamNET, kompatybilność: Neo-IP-64, NeoLTE-IP-64, NeoGSM-IP-64, obudowa natynkowa ABS, IP65 z filtrem ochronnym (IP63) do pracy w trudnych warunkach. | B | 297 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/rht-h-rn/
97 | USB-USBmicro | USB-USBmicro kabel USB A wtyk, USB B micro wtyk, niklowany, 3m, do programowania: Neo-IP/-64, NeolLTE- IP/-64, NeoGSM-IP/-64, BasicLTE/MultiLTE/Basic4G, TPR- 4x. | B | 25 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/usb-usbmicro/
98 | USB-MGSM | USB-MGSM kabel USB , konwerter: USB-RS232TTL, USB:A- RJ12, do programowania: OptimaGSM, aktualizacji: TPR-1/- 2, EXP-I8-RN, EXP-O8x-RN. | B | 72 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/usb-mgsm/
99 | AT-GSM-MOD | AT-GSM-MOD antena GSM/LTE pionowa/kątowa 90°, 4,5dBi, VSWR< 2.1, 800-2700 MHz,, SMAm, 20x151 mm , czarna. | B | 35 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/at-gsm-mod/
100 | AT-GSM-MINI90 | AT-GSM-MINI90 antena GSM/LTE, kątowa 90°, 2,15dBi, VSWR<2.0, 800-2100 MHz, SMAm, fi12 x 55 mm , czarna. | B | 32 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/at-gsm-mini90/
101 | AT-GSM-MAXI | AT-GSM-MAXI antena GSM/LTE pionowa, 1/2 fali, 2,15 dBi, VSWR< 1.5, 800-2100 MHz, SMAm , fi12 mm x 160 mm, czarna. | B | 46 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/at-gsm-maxi/
102 | AT-GSM-MAG | AT-GSM-MAG antena GSM/LTE magnetyczna, zewnętrzna/wewnętrzna, 2,15dBi, VSWR<2, 820-2100 MHz, RG174- 2,5m , SMAm, fi27mm x 107mm, czarna. | B | 35 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/at-gsm-mag/
103 | AT-GSM-MAG-9dBi | AT-GSM-MAG-9dBi antena GSM/LTE magnetyczna, zewnętrzna/wewnętrzna, 9dBi,VSWR<2, 820-2100 MHz, RG174-5m , SMAm, fi82 mm x 420 mm, czarna. | B | 64 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/at-gsm-mag-9dbi/
104 | AT-GSM-CAP | AT-GSM-CAP antena GSM/LTE zewnetrzna, wandaloodporna, wodoodporna, 2,2 dBi,VSWR< 2:1, 820- 2100 MHz, RG174-5m, SMAm, 70x15 (Wx H1 mm), montaż śrubowy (fi14x15), czarna. | B | 89 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/at-gsm-cap/
105 | AT-GSM-LOG | AT-GSM-LOG antena GSM/LTE zewnętrzna/wewnetrzna, 9dBi, WSWR< 2, 800/2100 Mhz, RG58-10m , SMAm, antena 1/4 fali, polaryzacja V. | B | 154 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/at-gsm-log/
106 | AT-GSM-LOG-EC | AT-GSM-LOG-EC antena zewnętrznego, GSM/LTE, 800- 2500 MHz, 9dBi, VSWR:< 1.5, 50 Ohm, V 80°, LMR195- 10m, SMAm wymiary 29,3 x 20,8 x 6,4 [cm], biała. | B | 198 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/at-gsm-log-ec/
107 | AT-GSM-TAG | AT-GSM-TAG antena GSM/LTE płaska, klejona, 2,5 dBi,VSWR< 1.5, 900/1800 Mhz, RG174 - 2,5m, SMAm, czarna. | B | 35 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/at-gsm-tag/
108 | AT-GSM-WALL | AT-GSM-WALL antena GSM/LTE do montażu zewnętrznego/wewnętrznego, 2,15dBi, WSWR< 1.5, 900/1800 Mhz, LMR195-5m , SMAm, czarny/ stalowy, 1/2 fali. | B | 118 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/at-gsm-wall/
109 | AT-GSM-WALL20 | AT-GSM-WALL20 antena GSM/LTE do montażu zewnętrznego/wewnętrznego, 2,15dBi, WSWR< 1.5, 900/1800 Mhz, LMR195-20m , SMAm, czarny/ stalowy, 1/2 fali. | B | 220 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/at-gsm-wall20/
110 | AT-GSM-EXT3 | AT-GSM-EXT3 przedłużacz do anten GSM, 50 Ohm, SMAm/SMAf, kabel LMR195-3m, czarny. | B | 42 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/at-gsm-ext3/
111 | AT-GSM-EXT5 | AT-GSM-EXT5 przedłużacz do anten GSM, 50 Ohm, SMAm/SMAf, kabel LMR195-5m, czarny. | B | 49 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/at-gsm-ext5/
112 | AT-GSM-EXT10 | AT-GSM-EXT10 przedłużacz do anten GSM, 50 Ohm, SMAm/SMAf, kabel LMR195-10m, czarny. | B | 101 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/at-gsm-ext10/
113 | AT-GSM-EXT20 | AT-GSM-EXT20 przedłużacz do anten GSM, 50 Ohm, SMAm/SMAf, kabel LMR195-20m, czarny.. | B | 161 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/at-gsm-ext20/
114 | AT-SMAm-20-SMAf | AT-SMAm-20-SMAf przedłużacz do obudów i anten SMA, RMAm/SMAf, kabel RG174-20cm, czarny. | B | 20 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/at-smam-20-smaf/
115 | KON-U.FL-SMA(F)-150 | KON-U.FL-SMA(F)-150 konektor, pigtail U.FL--RG1.13-- SMA(f), 150 mm, | B | 35 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/kon-u-fl-smaf-150/
116 | AT-SMAf-FMEf | AT-SMAf-FMEf, przejście, adapter gniazdo SMA - gniazdo FME, wkręcany do SMA-m | B | 9 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/at-smaf-fmef/
117 | PSR-ECO-2012 | PSR-ECO-2012 buforowy i nadzorowany zasilacz AC/DC, 12V/DC, 20W, obudowa DIN 2M, do zasilania central i ternminali 12V lub uniwersalny, kompensacja Ubat/temp. | A | 172 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/psr-eco-2012/
118 | PSR-ECO-5012-RS | PSR-ECO-5012-RS Inteligentny, buforowy i nadzorowany zasilacz AC/DC, RopamNET, 12V/DC, 50W, obudowa DIN 6M, system (wiązka): Neo-IP/-64, NeolLTE-IP/-64, NeoGSM-IP/-64 | A | 230 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/psr-eco-5012-rs/
119 | PSR-ECO-5012-RN | PSR-ECO-5012-RN Inteligentny, buforowy i nadzorowany zasilacz AC/DC, 12V/DC, 50W, obudowa DIN 6M, zasilacz uniwersalny (złącza) | A | 230 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/psr-eco-5012-rn/
120 | PS-3012 | PS-3012 zasilacz AC/DC 30W/12VDC, 2,5A, dopuszkowy, IP67, zabezpieczenia: OCP, SCP, OVP, przwody 230VAC: 24cm/ 0,75mm2, 12VDC:24cm/ 0,32 mm2, 50x47x25 mm | A | 42 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/ps-3012/
121 | PS-3024 | PS-3024 zasilacz AC/DC 30W/24VDC, 1,25A, dopuszkowy, IP67, zabezpieczenia: OCP, SCP, OVP, przwody 230VAC: 24cm/ 0,75mm2, 12VDC:24cm/ 0,32 mm2, 50x47x25 mm | A | 42 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/ps-3024/
122 | PS-HDN-3024 | PS-HDN-3024 zasilacz impulsowy 30W/24VDC na szynę DIN 2M, sprawność 86%, zabezpieczenie OCP, SCP. (zamiennik transformatora 30VA/16V do płyt -PS) | A | 58 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/ps-hdn-3024/
123 | TRA-30VA/16.5V | TRA-30VA/16.5V transformator EI-kompaktowy, zasilanie wersji -PS, montaż w O-R3D, O-R4D, O-RHD | A | 54 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/tra-30va-16-5v/
124 | O-R3P | O-R3P obudowa plastikowa, natynkowa, 264x253x85 WxHXD [mm], jasnoszara, tamper, przeznaczenie: centrala, terminale LTE 12V, PSR-ECO-2012, akum. 7Ah/1.2Ah. | A | 94 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/o-r3p/
125 | O-R3D | O-R3D obudowa metalowa, natynkowa, 245x235x95 WxHXD [mm], RAL7035, tamper, przeznaczenie: centrala, terminale LTE 12V, PSR-ECO-2012, akum. 7Ah/1.2Ah. | A | 110 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/o-r3d/
126 | O-R4D | O-R4D obudowa metalowa, natynkowa, 325x305x95 WxHXD [mm], RAL7035, tamper, przeznaczenie: centrale, PSR-ECO-5012-RS akum. 18Ah/7Ah | A | 143 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/o-r4d/
127 | O-RHD | O-RHD obudowa hermetyczna, ABS, natynkowa, 265x185x95 WxHXD [mm], RAL7035, przeznaczenie: centrala 12VDC, PSR-ECO-2012, akum. 2.2Ah/1.2Ah | A | 140 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/o-rhd/
128 | O-RHS | O-RHS obudowa hermetyczna, natynkowa, 176x126x58 WxHXD [mm], RAL7035, tamper, przeznaczenie: wersje BasiLTE/Basic4G/MultiLTE-RF/EXP-I8-RN, EXP-O8T-RN | A | 39 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/o-rhs/
129 | O-RBOX | O-RBOX obudowa natynkowa, 130x100x36 WxHXD [mm], jasnoszara, tamper, przeznaczenie: BasicLTE/Basic4G/MultiLTE-RF/EXP-I8-RN, EXP-O8T-RN |  | 39 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/o-rbox/
130 | O-R2D12 | O-R2D12 obudowa, rozdzielnia natynkowa, 350x310x104 WxHXD [mm], biała, tamper, 2 szyny DIN (2x12), rozbudowa przez łączenia, przeznaczenie: centrale, moduły DIN, akum. 7Ah/1.2Ah | A | 95 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/o-r2d12/
131 | O-R3D12 | O-R3D12 obudowa, rozdzielnia natynkowa, 350x475x104 WxHXD [mm], biała, tamper, 3 szyny DIN (3x12), rozbudowa przez łączenia, przeznaczenie: centrale, moduły DIN, akum. 7Ah/18Ah | A | 145 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/o-r3d12/
132 | O-KEY | O-KEY metalowy zamek z dwoma kluczami do rozdzielni O- RxD12 | A | 45 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/o-key/
133 | O-LINK | O-LINK łaczniki do połączenia rozdzielni O-RxD12, w pionie lub poziomie (kpl.=2szt.) | A | 5 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/o-link/
134 | BP 1.2Ah 12V | BP 1.2Ah 12V akumulator AGM o żywotności projektowanej 3-5 lat (wg. Eurobat) dedykowana do O- R2D, O-RHD, O-R3x | A | 49 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/bp-12ah/
135 | BP 7Ah 12V | BP 7Ah 12V akumulator AGM o żywotności projektowanej 3-5 lat (wg. Eurobat) dedykowana O-R3x, O-R4D, O-R2D12 | A | 71 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/bp-7ah/
136 | BP 18Ah 12V | BP 18Ah 12V akumulator AGM o żywotności projektowanej 3-5 lat (wg. Eurobat) dedykowana O-R4D, O-R3D12 | A | 181 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/bp-18ah/
137 | AM 2.2Ah 12V | AM 2,2Ah, 12V akumulator AGM o żywotności projektowanej 6-9 lat (wg. Eurobat) dedykowana do O- R2D, O-RHD. | A | 64 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/am-22ah/
138 | RM5-12V-1P | RM5-12V-1P moduł przekaźnika, dopuszkowy, instalacyjny, cewka 12Vdc, SPST, 5A/250VAC, sygnalizacja LED, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe | A | 28 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/rm5-12v-1p/
139 | RM5-12V-4P | RM5-12V-4P moduł przekaźnika, 4 przekaźniki na szynę w obudowie DIN 2M, cewka 12Vdc, SPST, 5A/250VAC, sygnalizacja LED, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe | A | 128 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/rm5-12v-4p/
140 | RM5-24V-4P | RM5-12V-1P moduł przekaźnika, 4 przekaźniki na szynę w obudowie DIN 2M, cewka 24Vdc, SPST, 5A/250VAC, sygnalizacja LED, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe | A | 158 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/rm5-24v-4p/
141 | RM85-12V-1P | RM85-12V-1P moduł przekaźnika na szynę DIN 1M, cewka 12Vdc, SPDT, 12A/250VAC | A | 32 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/rm85-12v-1p/
142 | RM85-LED-12V | RM85-LED-12V moduł LED, wskaźnik, zabezpiecznie przeciwprzepięciowe. | A | 12 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/rm85-led-12v/
143 | RM69-12V-1P | RM85-12V-1P moduł przekaźnika na szynę DIN 1/3M (6mm), cewka 12Vdc, SPDT, 6A /250VAC. | A | 51 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/rm69-12v-1p/
144 | RM85-230V-1P | RM85-230V-1P moduł przekaźnika na szynę DIN 1M, cewka 230Vac, SPDT, 12A/300VAC. | A | 40 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/rm85-230v-1p/
145 | RG25-230V-2P | RG25-230V-2P przekaźnik przemysłowym, małogabarytowy, wysokoprądowe, DIN 2M, cewka 230Vac, DPST-NO, 2xNO, 25A/400VAC, 25A/24VDC. | A | 72 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/rg25-230v-2p/
146 | FS-NPN-2m | FS-NPN-2m czujka zalania przewodowa, sonda+ 2m przewód, IP67 , wyjście NPN 0,1A , zasilanie 12/24VDC. | A | 138 | wyższa cena | https://ropam.com.pl/wsparcie/fs-npn-2m/
147 | PMT | PMT- Kontroler fazy, IN: 230VAC L-N, OUT: OC NPN, 5mA/30VDC. | A | 20 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/pmt/
148 | KAB-12VDC-NeoX-IP | KAB-12VDC-NeoX-IP - Wiązka do zasilania 12VDC: Neo-IP/- 64, NeoLTE-IP/-64, NeoGSM-IP/-64, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, złącze PSR-ECO-2012. | A | 22 |  | https://ropam.com.pl/wsparcie/kab-12vdc-neogsm-ip/
149 | VALVE-G1/2-IMPULSE | VALVE-G1/2-IMPULSE zawór elektromagnetyczny bistabilny, TORK-S1030 , zawór G1/2"+ cewka 12VDC-C62 + moduł sterowania , 2/2 drożny, NC, G1/2", 0,5-16 bar, Kv:48 l/min, mosiądz + EPDM, atest PZH | C | 590 | NOWOŚĆ | https://ropam.com.pl/wsparcie/?s=VALVE-G1/2-IMPULSE
150 | VALVE-G3/4-IMPULSE | VALVE-G3/4-IMPULSE zawór elektromagnetyczny bistabilny, TORK-S1030 , zawór G3/4"+ cewka 12VDC-C62 + moduł sterowania , 2/2 drożny, NC, G3/4", 0,5-16 bar, Kv:120 l/min, mosiądz + EPDM, atest PZH | C | 720 | NOWOŚĆ | https://ropam.com.pl/wsparcie/?s=VALVE-G3/4-IMPULSE
151 | VALVE-G1-IMPULSE | VALVE-G1-IMPULSE zawór elektromagnetyczny bistabilny, TORK-S1030 , zawór G1"+ cewka 12VDC-C62 + moduł sterowania , 2/2 drożny, NC, G1", 0,5-16 bar, Kv:170 l/min, mosiądz + EPDM, atest PZH | C | 790 | NOWOŚĆ | https://ropam.com.pl/wsparcie/?s=VALVE-G1-IMPULSE
152 | SH-4m | SH-4m Sonda hydrostatyczna PML-S131 IP68; zakres 0- 4,0mH2O; sygnał 4-20mA; kabel PUR 10mb; do wody/oleju/ścieków, atest PZH | C | 940 | NOWOŚĆ | https://ropam.com.pl/wsparcie/?s=SH-4m
153 | FLOAT-5m | FLOAT-5m pływak gruszkowy IP68, wyjście C/NO/NC- 10A(4A), stan Hi/Lo cieczy, kabel neoprenowy 5mb z balastem, do wody/ścieków | C | 160 | NOWOŚĆ | https://ropam.com.pl/wsparcie/?s=FLOAT-5m
Note on D4: Oznaczenie grupy przeniesione z oryginalnego cennika PDF (kolumna bez opisu w źródle).
Note on F4: Odtworzone z kolorów tła komórek cenowych w oryginalnym PDF: zielony = niższa cena, żółty = wyższa cena, niebieski = nowość.

## Wycena
Kalkulator wyceny
JAK KORZYSTAĆ:
• Wypełniaj wyłącznie pola na ŻÓŁTYM tle: kolumna A (Model – lista rozwijana), D (Ilość), E (Rabat %).
• Rabat wpisuj jako liczbę w procentach, np. 15% (nie 0,15).
• Stawka VAT – założenie 23% (podstawowa stawka w PL), zmień jeśli dotyczy inna.
Stawka VAT: | 23%
Model | Opis | Cena netto PLN | Ilość | Rabat % | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
|  |  |  | RAZEM: | 0 | 0 | 0
Note on B6: Założenie: podstawowa stawka VAT 23% obowiązująca w Polsce. Zmień, jeśli transakcja podlega innej stawce.